## Orçamento
Item | Descrição | Und | Quant. Contrato | Preço Unitário | Preço Total Contrato
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e desmobilização da obra / Fornecimento e assentamento de placas de obra | Und | 1 | 10557 | 10557
1.2 | Ligações provisórias de água, esgoto, luz, força e telefone | vb | 1 | 9639 | 9639
1.3 | Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 60 | 246.22 | 14772.92
1.4 | Raspagem e limapeza manual do terreno | m2 | 3200 | 0.93 | 2978.4
1.5 | Carga de material proveniente de limpeza do terreno, utilizando pá carregadeira sobre pneus | m3 | 480 | 0.42 | 201.96
1.6 | Transporte e descarga de expurgo em caminhão basculante de 6,00 m3, distância até 10 Km | m3 | 200 | 17.11 | 3422.1
1.7 | Cerca com mourão pré-fabricado de concreto com 12 furos e arame farpado | m | 500 | 17.19 | 8593.5
1.8 | Corte de capoeira fina e foice | m2 | 3600 | 0.28 | 1009.8
2.0 | INFRAESTRUTURA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/FUNDAÇÕES
2.1 | Locação da obra e demarcação para abertura de valas para fundações (1) 03.04.10 | m2 | 6630 | 3.28 | 21724.85
2.2 | Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade sem escoramento (1) 05.01.010 | m3 | 1517.6 | 11.86 | 17994.94
2.3 | Estacas tipo broca (diâmetro = 20 cm) | m | 756 | 45.9 | 34700.4
2.4 | Concreto magro (não estrutural) no traço 1:4:8 para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado (1) 06.03.010 | m3 | 40.83 | 210.02 | 8575.03
2.5 | Formas para concreto armado em fundações, utilizando tábuas de 1" x 12", inclusive escoramento (1) 06.01.010 | m2 | 1443.89 | 30.93 | 44661.68
2.6 | Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em infraestrutura (1) 06.03.093 | kg | 19041.7 | 6.34 | 120662.49
2.7 | Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado (1) 06.03.093 | m3 | 274 | 284.47 | 77943.48
2.8 | Controle tecnológico do concreto | m3 | 274 | 32.13 | 8803.62
2.9 | Reaterro apiloado de valas em camadas de 20 cm de espessura, com aproveitamento de material escavado (1) 05.02.020 | m3 | 776.07 | 15.26 | 11844.19
2.10 | Remoção de material de 1a categoria em caminhão carroceria, DM=6Km, inclusive cargas e descargas manuais (1) 04.03.010 | m3 | 372.65 | 19.33 | 7202.95
2.11 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 (1) 07.01.005 | m3 | 307.86 | 149.02 | 45877.91
2.12 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 20 Km (1) 05.02.070 | m3 | 1542.86 | 28.08 | 43316.57
3.0 | SUPRAESTRUTURA
3.1 | Forma para concreto armado em qualquer tipo de estrutura, com chapa de madeira compensada tipo resinada de 12mm, inclusive escoramento (1) 06.01.055 | m2 | 2156 | 45.63 | 98383.13
3.2 | Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em superestrutura (1) 06.02.060 | kg | 14376.59 | 6.34 | 91100.86
3.3 | Laje treliçada B20 para vão até 7,00m inclusive capeamento e escoramento (4) 04.07.06 | m2 | 2438.72 | 70.94 | 173005.24
3.4 | Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR12655), lançado em estruturas e adensado (1) 06.03.092 | m3 | 143.77 | 309.71 | 44527.04
3.5 | Controle tecnológico do concreto | m3 | 143.77 | 32.13 | 4619.33
4.0 | ALVENARIAS E PRÉ-MOLDADOS
4.1 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez (1) 07.01.155 | m2 | 5247.62 | 20.17 | 105847.12
4.2 | Vergas e contra-vergas de concreto (4) 05.30.01 | m | 292.9 | 17.81 | 5217.06
4.3 | Fornecimento e colocação de divisória de granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm, polido nos dois lados, em sanitários (9) | m2 | 50.58 | 218.79 | 11066.4
5.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
5.1 | Grades de porta com alizares, em madeira de lei de 0,60 até 1,00 x 2,50m, inclusive assentamento (4) 10.11.02 | Und | 93 | 82.76 | 7696.7
5.2 | Grades de porta com alizares, em madeira de lei de 1,00 até 1,45 x 2,50m, inclusive assentamento (4) 10.11.02 | Und | 3 | 88.97 | 266.91
5.3 | Grades de porta com alizares, em madeira de lei de 0,60 até 1,00 x 2,10m, inclusive assentamento (4) 10.11.02 | Und | 8 | 71.72 | 573.75
5.4 | PM1 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,60 x 2,50m, com bandeira, inclusive assentamento | Und | 2 | 174.45 | 348.89
5.5 | PM2 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,80x2,50m, com bandeira, inclusive assentamento | Und | 46 | 232.6 | 10699.52
5.6 | PM3 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,80x2,50m, com visor e bandeira, inclusive assentamento | Und | 14 | 278.5 | 3898.98
5.7 | PM5 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 1,45x2,50m, com visor e bandeira, duas folhas, inclusive assentamento | Und | 3 | 420.99 | 1262.98
5.8 | PM9 - Porta em madeira de lei maciça, em ficha, para as baias de animais especiais, com 0,80x2,10m, inclusive assentamento (4) 10.10.03 | Und | 36 | 167.68 | 6036.31
5.9 | Porta de giro compensada revestida com melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,60x1,60m, inclusive assentamento (4) 10.05.01 | Und | 21 | 114.44 | 2403.32
5.10 | Fornecimento e assentamento de fechadura de cilindro para portas internas ref.521-E_CR da LaFonte, em aço cromado | Und | 101 | 65.97 | 6662.82
5.11 | Fornecimento e assentamento de fechadura de cilindro para portas internas ref.521-E_CR da LaFonte, em aço cromado | Und | 21 | 49.58 | 1041.28
5.12 | Fornecimento e assentamento de dobradiças em latão cromado, ref. 90, da LaFonte, de 2.1/2"x3" | Und | 375 | 12.43 | 4661.72
5.13 | Fornecimento e assentamento de mola Coimbra ou similar nas portas | Und | 74 | 146.88 | 10869.12
6.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE PLACA DE ABS
6.1 | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
6.1.1 | J2 - Janela de correr em alumínio anodizado na cor natural, de 1,50 x 1,50m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento | Und | 36 | 694.56 | 25004.03
6.1.2 | J3 - Janela de correr em alumínio anodizado na cor natural, de 1,50 x 0,75m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento | Und | 17 | 347.28 | 5903.84
6.1.3 | Janela tipo maximar, em alumínio anodizado na cor natural, de 0,75 x 0,75m, inclusive assentamento | Und | 55 | 173.64 | 9550.32
6.1.4 | J3 - Janela de correr em alumínio anodizado na cor natural, de 1,50 x 2,25m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento | Und | 1 | 1041.84 | 1041.84
6.1.5 | EA6 - Porta em alumínio anodizado na cor natural, com 2 folhas de giro e 3 folhas e bandeiras fixas, inclusive assentamento, de 9,65 x 2,50m | Und | 7 | 8645.35 | 60517.48
6.1.6 | EA10 - Esquadria em alumínio anodizado na cor natural, com 2 folhas de giro e bandeiras fixasm, inclusive assentamento, de 2,50 x 2,50m | Und | 1 | 2239.73 | 2239.73
6.1.7 | EA10 A - Esquadria em alumínio anodizado na cor natural, com 2 folhas de giro e bandeiras fixasm, inclusive assentamento, de 1,25 x 2,50m | Und | 3 | 2239.73 | 6719.19
6.1.8 | EA11 - Porta em alumínio anodizado na cor natural, c/ folhas de giro e bandeiras fixas, 2,50m x 2,50m | Und | 1 | 206.55 | 206.55
6.1.9 | EA12 - Esquadria em alumínio anodizado na cor natural, c/ folhas de giro e bandeiras fixas, inclusive assentamento, de 1,50m x 2,50m | Und | 1 | 671.93 | 671.93
6.2 | ESQUADRIAS EM AÇO INOX
6.2.1 | PD4 - Porta de giro em aço inox e núcleo isolante em PUR (poliuretano) ou PIR (polissocianurato) c/ visor, da dânica ou similar, de 0,80 x 2,10m, inclusive assentamento (internação canil) | Und | 8 | 2695.59 | 21564.74
6.3 | ESQUADRIAS EM FERRO
6.3.1 | Fornecimento e instalação de gradil de proteção em barras de ferro, com portão de acesso, com 111,00 x 1,95m | m2 | 216.45 | 179.49 | 38851.58
6.3.2 | Fornecimento e instalação de portão, para a lixeira, em barras de ferro, com 5,00 c 2,25m | m2 | 11.25 | 111.38 | 1253.07
6.3.3 | Fornecimento e instalação de portão, para o depósito de GLP, em barras de ferro, com 1,95 x 2,25m | m2 | 4.39 | 111.38 | 488.98
6.3.4 | Fornecimento e instalação de portão, para o oxigênio, em barras, de 2,50 x 2,85m | m2 | 7.13 | 111.38 | 794.17
6.3.5 | Fornecimento e instalação de portão, para o gerador, em bartrras, de 5,00 x 2,85m | m2 | 14.25 | 111.38 | 1587.22
6.4 | ESQUADRIAS EM PLACAS DE ABS
6.4.1 | PD8 - Porta em placa de ABS (Acritolina, Butadieno e Estireno), com perfil de alumínio, com duas folhas, com 1,45x2,10m, da Dânica ou similar, inclusive assentamento | Und | 10 | 2850.28 | 28502.75
6.4.2 | PD8V - Porta em placa de ABS (Acritolina, Butadieno e Estireno), com perfil de alumínio, com duas folhas, com 1,45x2,10m, tipo vai-e- vem, da Dânica ou similarinclusive assentamento | Und | 1 | 2850.28 | 2850.28
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4" x 4", tigreflex ou similar, inclusive tubulação de PVC régido e fiação, até o quadro de distribuição | PT | 262 | 42.27 | 11073.76
7.2 | Ponto de interruptor de 1 seção, Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa e deamis acessórios, até o ponto de luz | PT | 160 | 35.16 | 5626.32
7.3 | Ponto de tomada p/ ar (split) em caixa tigreflex ou similar, caixa 4" x 4", com placa, tomada e disjuntor termomagnético, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação e aterramento e demais acessórios, até o quadro de distribuição. | PT | 45 | 127.73 | 5747.83
7.4 | Ponto de tomada universal (2P + 1T), Pial ou Similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição | PT | 166 | 64.57 | 10717.96
7.5 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição geral com barramento trifásico de 1.1/4" x 1/4" | PÇ | 1 | 449.82 | 449.82
7.6 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição parcial com barramento trifásico para 16 módulos de 100A | PÇ | 4 | 257.04 | 1028.16
7.7 | Fornecimento e instalação de subestação aérea de 225 KVA, inclusive poste e demais acessórios, de acordo com exigências da concessionária de energia. | PÇ | 1 | 17442 | 17442
7.8 | Grupo gerador de emergência, a diesel, alternador trifásico de 500 KVA, ligação em estrela, 220/127V, 60HZ, fornecido com quadro de transferência automática microprocessado, baterias, tanques de combustível e sistema de escapamento de gases | VB | 1 | 123930 | 123930
7.9 | Ponto de interruptor de 3 seções, pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz | PÇ | 2 | 69.36 | 138.72
7.10 | Ponto de interruptor de 2 seções, pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz | PÇ | 2 | 55.62 | 111.23
7.11 | Fornecimento e instalação de quadro de equipotencialização de terra (QET), inclusive acessórios | PÇ | 1 | 165.24 | 165.24
7.12 | Aterramento de QET | VB | 1 | 385.56 | 385.56
7.13 | Ponto de interruptor paralelo, inclusive tubulação, placa e demais acessórios, até o ponto de luz | PÇ | 4 | 19.58 | 78.34
7.14 | Caixa de inspeção de 80 x 80 x 80cm, paredes em alvenaria, laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro | PÇ | 1 | 165.32 | 165.32
7.15 | Caixa de inspeção de 50 x 50 x 50cm, paredes em alvenaria, laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro | PÇ | 2 | 116.59 | 233.17
7.16 | Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço zincada a fogo de 150 x 50 x 3000 | m | 8 | 33.69 | 269.48
7.17 | Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço zincada a fogo de 100 x 50 x 3000 | m | 8 | 26.44 | 211.55
7.18 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição mnetálico com barramento trifásico para 28 módulos dem de 100 A (Cemar ou similar) | PÇ | 1 | 330.48 | 330.48
7.19 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor c/ refletor AFP, aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, de 1 x 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios, ref. Itaim ou similar | PÇ | 19 | 278.23 | 5286.38
7.20 | Fornecimento e instalação de luminária trapezoidal de sobrepor com pintura eletrostática na cor branca, para 1 lâmpada de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios | PÇ | 10 | 180.69 | 1806.93
7.21 | Fornecimento e instalação de luminária trapezoidal de sobrepor com pintura eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios | PÇ | 1 | 196.57 | 196.57
7.22 | Fornecimento e instalação de luminária trapezoidal de sobrepor com pintura eletrostática na cor branca, para 3 lâmpadas de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios | PÇ | 8 | 214.09 | 1712.68
7.23 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor c/ refletor AFP, aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, de 2x32W, inclusive lâmpada e demais acessórios, ref. Itaim ou similar | PÇ | 79 | 301.1 | 23787.22
7.24 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para lâmpada compacta, de 1x26W ou 1x18W, corpo em alumínio pintado na cor branca, inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou similar | PÇ | 52 | 143.76 | 7475.33
7.25 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para lâmpada HQI de 150W ou 75W, inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou similar | PÇ | 7 | 192.96 | 1350.71
7.26 | Fornecimento e instalação de luminária do tipo industrial, com refletor em acrílico transparente, com lâmpadas HQI de 250W com alojamento para reator, inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou similar | PÇ | 10 | 528.39 | 5283.86
7.27 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 120 mm2 | m | 150 | 34.43 | 5163.75
7.28 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 240 mm2 | m | 450 | 43.03 | 19364.06
7.29 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 25 mm2 | m | 1345 | 22.58 | 30370.44
7.30 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 16 mm2 | m | 455 | 9.78 | 4449.56
7.31 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 10 mm2 | m | 150 | 6.15 | 921.83
7.32 | Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 4", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria | m | 117 | 36.61 | 4282.81
7.33 | Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 2 1/2", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos e alvenaria | m | 108 | 21.69 | 2342.28
7.34 | Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 2", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos e alvenaria | m | 51 | 13.43 | 684.71
7.35 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 80A / 5KA din | PÇ | 5 | 57.13 | 285.66
7.36 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 63A / 10KA | PÇ | 3 | 57.13 | 171.4
7.37 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 40A / 5KA din | PÇ | 3 | 50.12 | 150.36
7.38 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 400A / 35KA din | PÇ | 2 | 112.91 | 225.83
7.39 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 32 A din | PÇ | 4 | 8.03 | 32.13
7.40 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 25 A din | PÇ | 9 | 8.03 | 72.29
7.41 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 20 A din | PÇ | 14 | 8.03 | 112.46
7.42 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 16 A din | PÇ | 15 | 8.03 | 120.49
7.43 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 10 A din | PÇ | 30 | 8.03 | 240.98
8.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO)
8.1 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 9.000 btu ́s/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 9 | 1514.7 | 13632.3
8.2 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 24.000 btu ́s/h, mod. 42X QP024 512KC / 38XCA 024 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 8 | 3167.1 | 25336.8
8.3 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 12.000 btu ́s/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 9 | 1698.3 | 15284.7
8.4 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 18.000 btu ́s/h, mod. 42X QP018 512KC / 38XCA 018 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 7 | 2891.7 | 20241.9
8.5 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 18.000 btu ́s/h, mod. 42X QP030 512KC / 38XCA 030 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 26 | 3901.5 | 101439
8.6 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 36.000 btu ́s/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 6 | 4406.4 | 26438.4
8.7 | Fornecimento e instalação de drenos para central de arsplit | Und | 35 | 86.29 | 3020.22
9.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO / SPDA
9.1 | REDE DE HIDRANTES
9.1.1 | Fornecimento e instalação de abrigo 2/2 mangueiras de 38 x 15 mm | PÇ | 3 | 365.21 | 1095.63
9.1.2 | Fornecimento e instalação de registro globo angular de 1.1/2" | PÇ | 4 | 134.54 | 538.15
9.1.3 | Fornecimento e instalação de esguicho cônico de 16 mm | PÇ | 3 | 36.72 | 110.16
9.1.4 | Fornecimento e colocação de tubo de ferro galvanizado schedule 40 de 2.1/2" | m | 103 | 36.72 | 3782.16
9.1.5 | Fornecimento e colocação de tê de ferro galvanizado de 2.1/2" | PÇ | 1 | 13.77 | 13.77
9.1.6 | Fornecimento e colocação de joelho de ferro galvanizado 90o de 2.1/2" | PÇ | 1 | 9.18 | 9.18
9.1.7 | Fornecimento e colocação de joelho de ferro galvanizado 45o de 2.1/2" | PÇ | 3 | 9.18 | 27.54
9.1.8 | Fornecimento e instalação de bomba de pressurização (2cv) P=30nuca vazão = 513 l/min ligada em by pass | PÇ | 1 | 275.4 | 275.4
9.1.9 | Fornec e colocação de tampa e ferro fund p/ hidrante e de passeio | PÇ | 12 | 143.49 | 1721.86
9.2 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
9.2.1 | Fornecimento e instalação de detectetor óptico de fumaça | PÇ | 40 | 213.36 | 8534.34
9.2.2 | Fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebre o vidro | PÇ | 3 | 74.7 | 224.11
9.2.3 | Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico | PÇ | 1 | 166.74 | 166.74
9.2.4 | Fornecimento e instalação de central de alarme e detecção endereçável para 16 laços | PÇ | 1 | 1084.72 | 1084.72
9.2.5 | Fornecimento e instalação de sirene eletrônica bitonal | PÇ | 3 | 83 | 249.01
9.3 | SPDA (Para-raio tipo Franklin)
9.3.1 | Fornecimento e instalação de para-raio tipo Franklin de cobre ou latão | PÇ | 6 | 137.7 | 826.2
9.3.2 | Fornecimento e instalação de ferro galvanizado de 3m x 1 1/4" c/ adaptador e marombinha | PÇ | 3 | 183.6 | 550.8
9.3.3 | Fornecimento e instalação de adaptador de 1 1/4" x 1/4" | PÇ | 6 | 45.9 | 275.4
9.3.4 | Fornecimento e instalação de marombinha de 3/4" | PÇ | 6 | 22.95 | 137.7
9.3.5 | Fornecimento e instalação de isolador duplo p/ mastro | PÇ | 6 | 30.6 | 183.6
9.3.6 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 35 mm2 | m | 230 | 17.38 | 3997
9.3.7 | Fornecimento e instalação de haste cobreada de 2,40 x 5/8" | PÇ | 12 | 25.36 | 304.32
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PLUVIAIS
10.1 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
10.1.1 | Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido, soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor | PT | 26 | 41.34 | 1074.72
10.1.2 | Ponto de esgoto p/ lavatório, mictório ou bebedouro, incl tubulações/conexões em PVC rígido, sold, até a coluna ou o sub-coletor | PT | 54 | 34.08 | 1840.36
10.1.3 | Ponto de esgoto p/ ralo sifonado, inclusive ralo, incl tubulações/conexões em PVC rígido, sold, até a coluna ou o sub-coletor | PT | 35 | 38.95 | 1363.29
10.1.4 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável de 100 mm, p/ coletores e sub- coletores de esgoto, incl abertura e fechamento de valas | m | 518 | 13.29 | 6881.89
10.1.5 | Sumidouro circular, c/ 1,50m de diâmetro e 2,50 m de profundiade | Und | 6 | 1698.3 | 10189.8
10.1.6 | Fossa séptica medindo 2,80 x 1,20 x 1,80 m | Und | 3 | 3286.44 | 9859.32
10.1.7 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, de 50 mm, para esgoto | m | 28 | 7.36 | 205.99
10.2 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
10.2.1 | Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-c39, da Deca ou similar, de 3/4", inclusive fixação | PÇ | 32 | 50.5 | 1616.09
10.2.2 | Pontos de água, inclusive tubulações e conexõies de PVC rígido rosqueável e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente | PT | 87 | 46.31 | 4028.8
10.2.3 | Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, da Deca ou similar, de 3/4", inclusive fixação | PÇ | 2 | 64.01 | 128.01
10.2.4 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 60 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 101 | 18.39 | 1856.94
10.2.5 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 50 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 38 | 12.9 | 490.31
10.2.6 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 40 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 47 | 10.72 | 503.97
10.2.7 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 32 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 119 | 8.19 | 974.07
10.2.8 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 25 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 127 | 5.65 | 717.33
10.3.1 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 100 mm, inclusive rasgos em alvenaria, para colunas de água | m | 190 | 18.39 | 3493.25
10.3.2 | Fornecimento e assentamento de ralo tipo abacaxi | PÇ | 17 | 13.77 | 234.09
10.3.3 | Fornecimento e assentamento de joelho de 90° de 100mm | PÇ | 17 | 22.95 | 390.15
10.3.4 | Fornecimento e assentamento de joelho de 45° de 100mm | PÇ | 7 | 16.52 | 115.67
11.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA
11.1 | Fornecimento e instalação, inclusive tubulação, fiação, tomada e demais acessórios de ponto de tomada de lógica RJ45 com cabo multilam cat6 4P | PT | 43 | 52.66 | 2264.27
11.2 | Fornecimento e instalação de central telefônica de 48 ramais e 10 linhas telefônicas | Und | 1 | 13540.5 | 13540.5
11.3 | Fornecimento e instalação de cabo UTP CAT 6 4P 1M entre as caixas de entrada de cada bloco | m | 650 | 3.21 | 2088.45
11.4 | Fornecimento e instalação de curva horizontal 45° de 100 x 50mm | PÇ | 1 | 32.13 | 32.13
11.5 | Fornecimento e instalação de ponto de tomada telefônica | PT | 43 | 39.47 | 1697.38
11.6 | Fornecimento e instalação de rack fechado para 12V | Und | 1 | 617.51 | 617.51
11.7 | Fornecimento e instalação de Switch para 24 portas RJ45, cat 6 de 1 Mb, tricom ou similar | PÇ | 2 | 1101.6 | 2203.2
11.8 | Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24 portas cat 6 | Und | 2 | 681.59 | 1363.18
11.9 | Fornecimento e colocação de guia de cabos para 24 portas | Und | 2 | 27.54 | 55.08
11.10 | Fornecimento e colocação de eletrocalha de aço zincada a fogo de 100 x 50 x 3000 mm | m | 20 | 79.56 | 1591.2
11.11 | Fornecimento e colocação de mão francesa reforçada para fixação das eletrocalhas 600 mm | PÇ | 40 | 45.9 | 1836
11.12 | Fornecimento e colocação de Patch cordi de 1,20 mm cat 6 1M | m | 43 | 9.18 | 394.74
11.13 | Fornecimento e instalação de caixa de distribuição DG de 60 x 60 x 12 cm com 1BLT- 10 | PÇ | 1 | 229.5 | 229.5
11.14 | Fornecimento e colocação de varão rosca total de 3/8" x 3m | m | 24 | 22.95 | 550.8
11.15 | Fornecimento e colocação de porca sextavada de 3/8" | PÇ | 400 | 0.83 | 331.5
11.16 | Fornecimento e colocação de arruela lisa de 3/8" | PÇ | 200 | 0.64 | 127.5
11.17 | Fornecimento e colocação de parafusos cabeça lentilha de 1/4" | PÇ | 500 | 0.92 | 459
11.18 | Fornecimento e colocação de porcas de 1/4" | PÇ | 500 | 0.77 | 382.5
11.19 | Fornecimento e colocação de arruelas de 1/4" | PÇ | 500 | 0.61 | 306
12.0 | INSTALAÇÕES DE CFTV
12.1 | Fornecimento e instalação de ponto (eletroduto e fiação) para instalação de câmeras de segurança | PÇ | 9 | 42.27 | 380.4
12.2 | Eltroduto de PVC rígido roqueável de 4", com luva de rosca interna, assentado para interligação com a guarita | m | 900 | 36.31 | 32680.8
12.3 | Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas de 40 x 40 x 60 cm de altura, sobre camada de 10 cm de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro, p/ interligação com a guarita | PÇ | 61 | 45.34 | 2765.68
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES
13.1 | Regularização de lajes de coberta, p/ revestimento de pisos, empregando argamassa de cimento/areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura e inclinação de 1,5% nos locais que recebarão manta | m2 | 3425.22 | 13.55 | 46422.86
13.2 | Impermeabilização a base de mantas, contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aluminizada, aplicada sobre berço amortecedor, para lajes de concreto ou pre-moldadas, com espessura de 5 mm | m2 | 3425.22 | 41.49 | 142107.24
13.3 | Proteção mecânica de mantas com argamassa de cimento e areia | m2 | 597 | 13.55 | 8091.29
14.0 | COBERTURA
14.1 | Fornecimento e intalação de cobertura metálica | m2 | 2633.68 | 123.62 | 325586.06
14.2 | Telhamento com telha Termorrof PUR 30 mm OD-D al nat 0,5 mm/al pp 0,5 mm, da Dânica | m2 | 2633.68 | 135.71 | 357419.35
15.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
15.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento/areia no traço 1:3 | m2 | 10423.23 | 3.2 | 33356.94
15.2 | Emboço com argamassa de cimento/areia traço 1:4, c/ 2 cm de espessura | m2 | 4588.17 | 11.49 | 52707.75
15.3 | Massa única com argamassa de cimento / areia no traço 1:4, com 2 cm de espessura | m2 | 5835.08 | 12.86 | 75066.85
15.4 | Revestimentos de cerâmica PEI3, 10 x 10 cm da Portobello, linha Arquiteto Design, cor branco neve, ou similar, sobre emboço pronto | m2 | 373.44 | 38.71 | 14455.49
15.5 | Revestimentos de cerâmica PEI3, 10 x 10 cm da Portobello, linha Marajó, cor marajó branco, ou similar, sobre emboço pronto | m2 | 1520.57 | 38.71 | 58859.74
15.6 | Revestimentos de cerâmica PEI3, 40 x 40 cm da Portobello, linha Laser, cor gelo, ou similar, sobre emboço pronto | m2 | 1122.64 | 47.89 | 53762.11
15.7 | Fornecimento e assentamento de revestimento em paredes com pastilhas Atlas, 0,05 x 0,10 m ou similar, conforme especificações, assentadas sobre emboço pronto | m2 | 644.16 | 151.32 | 97472.36
15.8 | Fornecimento e assentamento em revestimento com argamassa baritada, da Osmed ou similar, conforme normas específicas | m2 | 203.52 | 27.53 | 5602.35
15.9 | Fornecimento e colocação de peitoril em granito cinza andorinha, com 20 cm de largura, nas janelas | m | 105.55 | 13.67 | 1442.66
15.10 | Revestimento de azulejos brancos, classe A, assentados com pasta de cimento, sobre emboço pronto | m2 | 325.92 | 38.12 | 12424.89
16.0 | PAVIMENTAÇÕES
16.1 | Lastro de piso com 10,00 cm de espessura em concreto 1:4:8, acrescido de malha de ferro telcon de 3.4 | m3 | 2326.24 | 35.85 | 83402.68
16.2 | Regularização de contrapiso para revestimento de pisos com cerâmica ou granilite, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura | m2 | 2326.24 | 13.55 | 31528.11
16.3 | Piso em cerâmica de 30 x 30 cm, da Portobello, linha laser, cor gelo acetinado | m2 | 233.56 | 40.3 | 9413.11
16.4 | Piso de granilite cinza, em lençol em quadros de 1,25 x 1,25 m limitados por juntas de alumínio com espessura de 3 mm, acabamento áspero | m2 | 551.6 | 35.83 | 19762.45
16.5 | Piso de granilite cinza, em lençol em quadros de 1,25 x 1,25 m limitados por juntas de alumínio com espessura de 3 mm, acabamento polido | m2 | 1541.29 | 38.59 | 59484.93
16.6 | Pavimentação com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m2 | 1006.06 | 24.11 | 24256.36
16.7 | Piso em cimentado liso, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2cm de espessura | m2 | 320.17 | 15.82 | 5065.97
16.8 | Soleira em lençol de granito na cor cinza, com largura de 15 cm | m | 83.5 | 10.8 | 901.74
16.9 | Rodapé curvo em granilite, de 7 cm de altura e ressalto de 1 cm em relação ao plano das paredes na cor cinza | m | 1067.72 | 12.48 | 13327.55
17.0 | FORROS
17.1 | Forro de gesso liso, com placas de 65 x 65 cm aplicado em laje treliçada, com juntas de dilatação em gesso, com 3 cm | m2 | 835.45 | 11.53 | 9629.4
18.0 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS
18.1 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa de descarga acoplada Deca, linha Vogue Plus ref. CP525 ou similar, na cor branco gelo, inclusive acessórios correspondentes | Und | 22 | 417.47 | 9184.41
18.2 | Fornecimento e assentamento de cuba de embutir redonda L41 da Deca ou similar com acessórios correspondentes | Und | 18 | 65.01 | 1170.22
18.3 | Fornecimento e assentamento de balcão, testeira e respaldo em granito cinza andorinha | m | 58.99 | 302.18 | 17825.3
18.4 | Fornecimento e assentamento de bancadas centrais em concreto, 5 cm, revestidas em granito cinza andorinha, nos laboratórios | m2 | 36.56 | 97.84 | 3577.16
18.5 | Fornecimento e assentamento de bancadas de apoio, em concreto, 5 cm, com prateleiras intermediárias revestidas em granito cinza andorinha ou similar, nos laboratórios | m | 34.2 | 183.6 | 6279.12
18.6 | Bacia santária convencional da linha Confort P51 da deca, na cor branca, inclusive parafusos de fixação | Und | 4 | 331.79 | 1327.17
18.7 | Fornecimento e assentamento de cuba retangular de inox Tramontina re. 94050 ou similar, c/ acessórios correspondentes | Und | 27 | 146.88 | 3965.76
18.8 | Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, Deca ou similar, na cor branca, com acessórios correspondentes | Und | 8 | 66.31 | 530.5
18.9 | Fornecimento e assentamento de torneira de parede tower, da docaol ref. 54300006 ou similar | Und | 29 | 212.67 | 6167.43
18.10 | Fornecimento e assentamento de torneira Pressmatic Inox, da Docol ou similar | Und | 18 | 296.65 | 5339.78
18.11 | Fornecimento e assentamento de chuveiro anti- vandalismo da Docol | Und | 2 | 568.01 | 1136.03
18.12 | Assento AP52 da Deca na cor branca | Und | 4 | 209.3 | 837.22
18.13 | Fornecimento e assentamento de assento Vogue Plus AP50 da Deca, ou similar na cor branco gelo | Und | 22 | 62.42 | 1373.33
18.14 | Fornecimento e instalação de bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável | Und | 4 | 575.88 | 2303.52
18.15 | Fornecimento e assentamento de barra de apoio em aço inox | Und | 8 | 98.23 | 785.81
19.0 | VIDROS
19.1 | Espelho com 6 mm de espessura, fixado sobre folha de isopor de 5 mm e folha de compensado de 10 mm | m2 | 17.36 | 269.28 | 4674.7
19.2 | Fornecimento e colocação de vidro liso, verde, de 6 mm | m2 | 270.07 | 149.94 | 40494.3
20.0 | PINTURAS
20.1 | Pintura a base de emulsão acrílica, coral ou similar, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão e duas demãos de masssa acrílica, cor branco gelo | m2 | 2870.64 | 12.18 | 34953.63
20.2 | Pintura anticorrosiva branco fosco Coral Dulux ou similar | m2 | 2633.68 | 6.18 | 16286.02
20.3 | Pintura latex interna, coral ou similar, duas demãos, sem emassamento | m2 | 1036.56 | 6.6 | 6845.96
20.4 | Pintura com verniz acrílico, três demãos, coral / similar, acetinado sem grades de madeira das portas, inclus fundo preparador, uma demão | m2 | 192.79 | 7.13 | 1374.06
20.5 | Pintura com tinta automotiva pistolada Platina 016, coral ou similar | m2 | 2633.68 | 22.95 | 60442.96
20.6 | Pintura a base de epoxi, duas demãos, sem emassamento, Wanda ou similar | m2 | 1296.26 | 25.4 | 32922.41
20.7 | Pintura latex interna, coral ou similar, duas demãos, sobre gesso, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA | m2 | 835.45 | 10.09 | 8425.72
21.0 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
21.1 | Fornecimento e instalação de sistema de oxigênio | vb | 1 | 18360 | 18360
21.2 | Fornecimento e instalação de sistema de ar comprimido | vb | 1 | 18360 | 18360
21.3 | Fornecimento e instalação de Sistema de Geração Vácuo Medicinal em conformidade com ABNT NBR 12188 e RDC 50 e 307 Ministério da Saúde - ANVISA | vb | 1 | 19278 | 19278
21.4 | Fornecimento e instalação de sistema de óxido nitroso | vb | 1 | 12852 | 12852
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
22.1 | Ligações definitivas de água, esgoto, luz, força e telefone | vb | 1 | 1836 | 1836
22.2 | Placas de sinalização (identificação de ambiente, inauguração) | pç | 125 | 10.67 | 1333.97
23 | LIGAÇÕES DEFINITIVAS E HABITE-SE
23.1 | Ligações definitivas de água, esgoto, luz, força e telefone, Taxas e emolumentos | un | 1 | 5049 | 5049
23.2 | Habite-se | un | 1 | 3029.4 | 3029.4
24 | LIMPEZA
24.1 | Limpeza geral e final | m2 | 6630 | 3.23 | 21386.72

## ABC
Itens | Descrição | Und | Quant. Contrato | Preço Unitário | Preço Total Contrato | Percentual unitário | Valores acumulados | Percentual acumulado
14.2 | Telhamento com telha Termorrof PUR 30 mm OD-D al nat 0,5 mm/al pp 0,5 mm, da Dânica | m2 | 2633.68 | 135.71 | 357419.35 | 9.31% | 357419.35 | 9.31%
14.1 | Fornecimento e intalação de cobertura metálica | m2 | 2633.68 | 123.62 | 325586.06 | 8.481% | 683005.41 | 17.79%
3.3 | Laje treliçada B20 para vão até 7,00m inclusive capeamento e escoramento (4) 04.07.06 | m2 | 2438.72 | 70.94 | 173005.24 | 4.506% | 856010.65 | 22.3%
13.2 | Impermeabilização a base de mantas, contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aluminizada, aplicada sobre berço amortecedor, para lajes de concreto ou pre-moldadas, com espessura de 5 mm | m2 | 3425.22 | 41.49 | 142107.24 | 3.702% | 998117.89 | 26%
7.8 | Grupo gerador de emergência, a diesel, alternador trifásico de 500 KVA, ligação em estrela, 220/127V, 60HZ, fornecido com quadro de transferência automática microprocessado, baterias, tanques de combustível e sistema de escapamento de gases | VB | 1 | 123930 | 123930 | 3.228% | 1122047.89 | 29.23%
2.6 | Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em infraestrutura (1) 06.03.093 | kg | 19041.7 | 6.34 | 120662.49 | 3.143% | 1242710.38 | 32.37%
4.1 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez (1) 07.01.155 | m2 | 5247.62 | 20.17 | 105847.12 | 2.757% | 1348557.5 | 35.13%
8.5 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 18.000 btu ́s/h, mod. 42X QP030 512KC / 38XCA 030 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 26 | 3901.5 | 101439 | 2.642% | 1449996.5 | 37.77%
3.1 | Forma para concreto armado em qualquer tipo de estrutura, com chapa de madeira compensada tipo resinada de 12mm, inclusive escoramento (1) 06.01.055 | m2 | 2156 | 45.63 | 98383.13 | 2.563% | 1548379.63 | 40.33%
15.7 | Fornecimento e assentamento de revestimento em paredes com pastilhas Atlas, 0,05 x 0,10 m ou similar, conforme especificações, assentadas sobre emboço pronto | m2 | 644.16 | 151.32 | 97472.36 | 2.539% | 1645851.99 | 42.87%
3.2 | Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em superestrutura (1) 06.02.060 | kg | 14376.59 | 6.34 | 91100.86 | 2.373% | 1736952.85 | 45.24%
16.1 | Lastro de piso com 10,00 cm de espessura em concreto 1:4:8, acrescido de malha de ferro telcon de 3.4 | m3 | 2326.24 | 35.85 | 83402.68 | 2.172% | 1820355.53 | 47.42%
2.7 | Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado (1) 06.03.093 | m3 | 274 | 284.47 | 77943.48 | 2.03% | 1898299.01 | 49.45%
15.3 | Massa única com argamassa de cimento / areia no traço 1:4, com 2 cm de espessura | m2 | 5835.08 | 12.86 | 75066.85 | 1.955% | 1973365.86 | 51.4%
6.1.5 | EA6 - Porta em alumínio anodizado na cor natural, com 2 folhas de giro e 3 folhas e bandeiras fixas, inclusive assentamento, de 9,65 x 2,50m | Und | 7 | 8645.35 | 60517.48 | 1.576% | 2033883.34 | 52.98%
20.5 | Pintura com tinta automotiva pistolada Platina 016, coral ou similar | m2 | 2633.68 | 22.95 | 60442.96 | 1.574% | 2094326.3 | 54.55%
16.5 | Piso de granilite cinza, em lençol em quadros de 1,25 x 1,25 m limitados por juntas de alumínio com espessura de 3 mm, acabamento polido | m2 | 1541.29 | 38.59 | 59484.93 | 1.549% | 2153811.23 | 56.1%
15.5 | Revestimentos de cerâmica PEI3, 10 x 10 cm da Portobello, linha Marajó, cor marajó branco, ou similar, sobre emboço pronto | m2 | 1520.57 | 38.71 | 58859.74 | 1.533% | 2212670.97 | 57.64%
15.6 | Revestimentos de cerâmica PEI3, 40 x 40 cm da Portobello, linha Laser, cor gelo, ou similar, sobre emboço pronto | m2 | 1122.64 | 47.89 | 53762.11 | 1.4% | 2266433.08 | 59.04%
15.2 | Emboço com argamassa de cimento/areia traço 1:4, c/ 2 cm de espessura | m2 | 4588.17 | 11.49 | 52707.75 | 1.373% | 2319140.83 | 60.41%
13.1 | Regularização de lajes de coberta, p/ revestimento de pisos, empregando argamassa de cimento/areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura e inclinação de 1,5% nos locais que recebarão manta | m2 | 3425.22 | 13.55 | 46422.86 | 1.209% | 2365563.69 | 61.62%
2.11 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 (1) 07.01.005 | m3 | 307.86 | 149.02 | 45877.91 | 1.195% | 2411441.6 | 62.81%
2.5 | Formas para concreto armado em fundações, utilizando tábuas de 1" x 12", inclusive escoramento (1) 06.01.010 | m2 | 1443.89 | 30.93 | 44661.68 | 1.163% | 2456103.28 | 63.98%
3.4 | Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR12655), lançado em estruturas e adensado (1) 06.03.092 | m3 | 143.77 | 309.71 | 44527.04 | 1.16% | 2500630.32 | 65.14%
2.12 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 20 Km (1) 05.02.070 | m3 | 1542.86 | 28.08 | 43316.57 | 1.128% | 2543946.89 | 66.27%
19.2 | Fornecimento e colocação de vidro liso, verde, de 6 mm | m2 | 270.07 | 149.94 | 40494.3 | 1.055% | 2584441.19 | 67.32%
6.3.1 | Fornecimento e instalação de gradil de proteção em barras de ferro, com portão de acesso, com 111,00 x 1,95m | m2 | 216.45 | 179.49 | 38851.58 | 1.012% | 2623292.77 | 68.33%
20.1 | Pintura a base de emulsão acrílica, coral ou similar, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão e duas demãos de masssa acrílica, cor branco gelo | m2 | 2870.64 | 12.18 | 34953.63 | 0.9105% | 2658246.4 | 69.24%
2.3 | Estacas tipo broca (diâmetro = 20 cm) | m | 756 | 45.9 | 34700.4 | 0.9039% | 2692946.8 | 70.15%
15.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento/areia no traço 1:3 | m2 | 10423.23 | 3.2 | 33356.94 | 0.8689% | 2726303.74 | 71.02%
20.6 | Pintura a base de epoxi, duas demãos, sem emassamento, Wanda ou similar | m2 | 1296.26 | 25.4 | 32922.41 | 0.8576% | 2759226.15 | 71.87%
12.2 | Eltroduto de PVC rígido roqueável de 4", com luva de rosca interna, assentado para interligação com a guarita | m | 900 | 36.31 | 32680.8 | 0.8513% | 2791906.95 | 72.72%
16.2 | Regularização de contrapiso para revestimento de pisos com cerâmica ou granilite, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura | m2 | 2326.24 | 13.55 | 31528.11 | 0.8213% | 2823435.06 | 73.55%
7.29 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 25 mm2 | m | 1345 | 22.58 | 30370.44 | 0.7911% | 2853805.5 | 74.34%
6.4.1 | PD8 - Porta em placa de ABS (Acritolina, Butadieno e Estireno), com perfil de alumínio, com duas folhas, com 1,45x2,10m, da Dânica ou similar, inclusive assentamento | Und | 10 | 2850.28 | 28502.75 | 0.7424% | 2882308.25 | 75.08%
8.6 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 36.000 btu ́s/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 6 | 4406.4 | 26438.4 | 0.6887% | 2908746.65 | 75.77%
8.2 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 24.000 btu ́s/h, mod. 42X QP024 512KC / 38XCA 024 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 8 | 3167.1 | 25336.8 | 0.66% | 2934083.45 | 76.43%
6.1.1 | J2 - Janela de correr em alumínio anodizado na cor natural, de 1,50 x 1,50m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento | Und | 36 | 694.56 | 25004.03 | 0.6513% | 2959087.48 | 77.08%
16.6 | Pavimentação com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m2 | 1006.06 | 24.11 | 24256.36 | 0.6318% | 2983343.84 | 77.71%
7.23 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor c/ refletor AFP, aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, de 2x32W, inclusive lâmpada e demais acessórios, ref. Itaim ou similar | PÇ | 79 | 301.1 | 23787.22 | 0.6196% | 3007131.06 | 78.33%
2.1 | Locação da obra e demarcação para abertura de valas para fundações (1) 03.04.10 | m2 | 6630 | 3.28 | 21724.85 | 0.5659% | 3028855.91 | 78.9%
6.2.1 | PD4 - Porta de giro em aço inox e núcleo isolante em PUR (poliuretano) ou PIR (polissocianurato) c/ visor, da dânica ou similar, de 0,80 x 2,10m, inclusive assentamento (internação canil) | Und | 8 | 2695.59 | 21564.74 | 0.5617% | 3050420.65 | 79.46%
24.1 | Limpeza geral e final | m2 | 6630 | 3.23 | 21386.72 | 0.5571% | 3071807.37 | 80.02%
8.4 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 18.000 btu ́s/h, mod. 42X QP018 512KC / 38XCA 018 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 7 | 2891.7 | 20241.9 | 0.5273% | 3092049.27 | 80.54%
16.4 | Piso de granilite cinza, em lençol em quadros de 1,25 x 1,25 m limitados por juntas de alumínio com espessura de 3 mm, acabamento áspero | m2 | 551.6 | 35.83 | 19762.45 | 0.5148% | 3111811.72 | 81.06%
7.28 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 240 mm2 | m | 450 | 43.03 | 19364.06 | 0.5044% | 3131175.78 | 81.56%
21.3 | Fornecimento e instalação de Sistema de Geração Vácuo Medicinal em conformidade com ABNT NBR 12188 e RDC 50 e 307 Ministério da Saúde - ANVISA | vb | 1 | 19278 | 19278 | 0.5022% | 3150453.78 | 82.06%
21.1 | Fornecimento e instalação de sistema de oxigênio | vb | 1 | 18360 | 18360 | 0.4782% | 3168813.78 | 82.54%
21.2 | Fornecimento e instalação de sistema de ar comprimido | vb | 1 | 18360 | 18360 | 0.4782% | 3187173.78 | 83.02%
2.2 | Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade sem escoramento (1) 05.01.010 | m3 | 1517.6 | 11.86 | 17994.94 | 0.4687% | 3205168.72 | 83.49%
18.3 | Fornecimento e assentamento de balcão, testeira e respaldo em granito cinza andorinha | m | 58.99 | 302.18 | 17825.3 | 0.4643% | 3222994.02 | 83.95%
7.7 | Fornecimento e instalação de subestação aérea de 225 KVA, inclusive poste e demais acessórios, de acordo com exigências da concessionária de energia. | PÇ | 1 | 17442 | 17442 | 0.4543% | 3240436.02 | 84.41%
20.2 | Pintura anticorrosiva branco fosco Coral Dulux ou similar | m2 | 2633.68 | 6.18 | 16286.02 | 0.4242% | 3256722.04 | 84.83%
8.3 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 12.000 btu ́s/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 9 | 1698.3 | 15284.7 | 0.3981% | 3272006.74 | 85.23%
1.3 | Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 60 | 246.22 | 14772.92 | 0.3848% | 3286779.66 | 85.61%
15.4 | Revestimentos de cerâmica PEI3, 10 x 10 cm da Portobello, linha Arquiteto Design, cor branco neve, ou similar, sobre emboço pronto | m2 | 373.44 | 38.71 | 14455.49 | 0.3765% | 3301235.15 | 85.99%
8.1 | Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 9.000 btu ́s/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação | PÇ | 9 | 1514.7 | 13632.3 | 0.3551% | 3314867.45 | 86.35%
11.2 | Fornecimento e instalação de central telefônica de 48 ramais e 10 linhas telefônicas | Und | 1 | 13540.5 | 13540.5 | 0.3527% | 3328407.95 | 86.7%
16.9 | Rodapé curvo em granilite, de 7 cm de altura e ressalto de 1 cm em relação ao plano das paredes na cor cinza | m | 1067.72 | 12.48 | 13327.55 | 0.3472% | 3341735.5 | 87.05%
21.4 | Fornecimento e instalação de sistema de óxido nitroso | vb | 1 | 12852 | 12852 | 0.3348% | 3354587.5 | 87.38%
15.10 | Revestimento de azulejos brancos, classe A, assentados com pasta de cimento, sobre emboço pronto | m2 | 325.92 | 38.12 | 12424.89 | 0.3236% | 3367012.39 | 87.7%
2.9 | Reaterro apiloado de valas em camadas de 20 cm de espessura, com aproveitamento de material escavado (1) 05.02.020 | m3 | 776.07 | 15.26 | 11844.19 | 0.3085% | 3378856.58 | 88.01%
7.1 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4" x 4", tigreflex ou similar, inclusive tubulação de PVC régido e fiação, até o quadro de distribuição | PT | 262 | 42.27 | 11073.76 | 0.2885% | 3389930.34 | 88.3%
4.3 | Fornecimento e colocação de divisória de granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm, polido nos dois lados, em sanitários (9) | m2 | 50.58 | 218.79 | 11066.4 | 0.2883% | 3400996.74 | 88.59%
5.13 | Fornecimento e assentamento de mola Coimbra ou similar nas portas | Und | 74 | 146.88 | 10869.12 | 0.2831% | 3411865.86 | 88.87%
7.4 | Ponto de tomada universal (2P + 1T), Pial ou Similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição | PT | 166 | 64.57 | 10717.96 | 0.2792% | 3422583.82 | 89.15%
5.5 | PM2 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,80x2,50m, com bandeira, inclusive assentamento | Und | 46 | 232.6 | 10699.52 | 0.2787% | 3433283.34 | 89.43%
1.1 | Mobilização e desmobilização da obra / Fornecimento e assentamento de placas de obra | Und | 1 | 10557 | 10557 | 0.275% | 3443840.34 | 89.71%
10.1.5 | Sumidouro circular, c/ 1,50m de diâmetro e 2,50 m de profundiade | Und | 6 | 1698.3 | 10189.8 | 0.2654% | 3454030.14 | 89.97%
10.1.6 | Fossa séptica medindo 2,80 x 1,20 x 1,80 m | Und | 3 | 3286.44 | 9859.32 | 0.2568% | 3463889.46 | 90.23%
1.2 | Ligações provisórias de água, esgoto, luz, força e telefone | vb | 1 | 9639 | 9639 | 0.2511% | 3473528.46 | 90.48%
17.1 | Forro de gesso liso, com placas de 65 x 65 cm aplicado em laje treliçada, com juntas de dilatação em gesso, com 3 cm | m2 | 835.45 | 11.53 | 9629.4 | 0.2508% | 3483157.86 | 90.73%
6.1.3 | Janela tipo maximar, em alumínio anodizado na cor natural, de 0,75 x 0,75m, inclusive assentamento | Und | 55 | 173.64 | 9550.32 | 0.2488% | 3492708.18 | 90.98%
16.3 | Piso em cerâmica de 30 x 30 cm, da Portobello, linha laser, cor gelo acetinado | m2 | 233.56 | 40.3 | 9413.11 | 0.2452% | 3502121.29 | 91.22%
18.1 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa de descarga acoplada Deca, linha Vogue Plus ref. CP525 ou similar, na cor branco gelo, inclusive acessórios correspondentes | Und | 22 | 417.47 | 9184.41 | 0.2392% | 3511305.7 | 91.46%
2.8 | Controle tecnológico do concreto | m3 | 274 | 32.13 | 8803.62 | 0.2293% | 3520109.32 | 91.69%
1.7 | Cerca com mourão pré-fabricado de concreto com 12 furos e arame farpado | m | 500 | 17.19 | 8593.5 | 0.2238% | 3528702.82 | 91.92%
2.4 | Concreto magro (não estrutural) no traço 1:4:8 para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado (1) 06.03.010 | m3 | 40.83 | 210.02 | 8575.03 | 0.2234% | 3537277.85 | 92.14%
9.2.1 | Fornecimento e instalação de detectetor óptico de fumaça | PÇ | 40 | 213.36 | 8534.34 | 0.2223% | 3545812.19 | 92.36%
20.7 | Pintura latex interna, coral ou similar, duas demãos, sobre gesso, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA | m2 | 835.45 | 10.09 | 8425.72 | 0.2195% | 3554237.91 | 92.58%
13.3 | Proteção mecânica de mantas com argamassa de cimento e areia | m2 | 597 | 13.55 | 8091.29 | 0.2108% | 3562329.2 | 92.79%
5.1 | Grades de porta com alizares, em madeira de lei de 0,60 até 1,00 x 2,50m, inclusive assentamento (4) 10.11.02 | Und | 93 | 82.76 | 7696.7 | 0.2005% | 3570025.9 | 92.99%
7.24 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para lâmpada compacta, de 1x26W ou 1x18W, corpo em alumínio pintado na cor branca, inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou similar | PÇ | 52 | 143.76 | 7475.33 | 0.1947% | 3577501.23 | 93.19%
2.10 | Remoção de material de 1a categoria em caminhão carroceria, DM=6Km, inclusive cargas e descargas manuais (1) 04.03.010 | m3 | 372.65 | 19.33 | 7202.95 | 0.1876% | 3584704.18 | 93.38%
10.1.4 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável de 100 mm, p/ coletores e sub- coletores de esgoto, incl abertura e fechamento de valas | m | 518 | 13.29 | 6881.89 | 0.1793% | 3591586.07 | 93.55%
20.3 | Pintura latex interna, coral ou similar, duas demãos, sem emassamento | m2 | 1036.56 | 6.6 | 6845.96 | 0.1783% | 3598432.03 | 93.73%
6.1.7 | EA10 A - Esquadria em alumínio anodizado na cor natural, com 2 folhas de giro e bandeiras fixasm, inclusive assentamento, de 1,25 x 2,50m | Und | 3 | 2239.73 | 6719.19 | 0.175% | 3605151.22 | 93.91%
5.10 | Fornecimento e assentamento de fechadura de cilindro para portas internas ref.521-E_CR da LaFonte, em aço cromado | Und | 101 | 65.97 | 6662.82 | 0.1736% | 3611814.04 | 94.08%
18.5 | Fornecimento e assentamento de bancadas de apoio, em concreto, 5 cm, com prateleiras intermediárias revestidas em granito cinza andorinha ou similar, nos laboratórios | m | 34.2 | 183.6 | 6279.12 | 0.1636% | 3618093.16 | 94.24%
18.9 | Fornecimento e assentamento de torneira de parede tower, da docaol ref. 54300006 ou similar | Und | 29 | 212.67 | 6167.43 | 0.1607% | 3624260.59 | 94.41%
5.8 | PM9 - Porta em madeira de lei maciça, em ficha, para as baias de animais especiais, com 0,80x2,10m, inclusive assentamento (4) 10.10.03 | Und | 36 | 167.68 | 6036.31 | 0.1572% | 3630296.9 | 94.56%
6.1.2 | J3 - Janela de correr em alumínio anodizado na cor natural, de 1,50 x 0,75m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento | Und | 17 | 347.28 | 5903.84 | 0.1538% | 3636200.74 | 94.72%
7.3 | Ponto de tomada p/ ar (split) em caixa tigreflex ou similar, caixa 4" x 4", com placa, tomada e disjuntor termomagnético, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação e aterramento e demais acessórios, até o quadro de distribuição. | PT | 45 | 127.73 | 5747.83 | 0.1497% | 3641948.57 | 94.87%
7.2 | Ponto de interruptor de 1 seção, Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa e deamis acessórios, até o ponto de luz | PT | 160 | 35.16 | 5626.32 | 0.1466% | 3647574.89 | 95.01%
15.8 | Fornecimento e assentamento em revestimento com argamassa baritada, da Osmed ou similar, conforme normas específicas | m2 | 203.52 | 27.53 | 5602.35 | 0.1459% | 3653177.24 | 95.16%
18.10 | Fornecimento e assentamento de torneira Pressmatic Inox, da Docol ou similar | Und | 18 | 296.65 | 5339.78 | 0.1391% | 3658517.02 | 95.3%
7.19 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor c/ refletor AFP, aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, de 1 x 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios, ref. Itaim ou similar | PÇ | 19 | 278.23 | 5286.38 | 0.1377% | 3663803.4 | 95.44%
7.26 | Fornecimento e instalação de luminária do tipo industrial, com refletor em acrílico transparente, com lâmpadas HQI de 250W com alojamento para reator, inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou similar | PÇ | 10 | 528.39 | 5283.86 | 0.1376% | 3669087.26 | 95.57%
4.2 | Vergas e contra-vergas de concreto (4) 05.30.01 | m | 292.9 | 17.81 | 5217.06 | 0.1359% | 3674304.32 | 95.71%
7.27 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 120 mm2 | m | 150 | 34.43 | 5163.75 | 0.1345% | 3679468.07 | 95.84%
16.7 | Piso em cimentado liso, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2cm de espessura | m2 | 320.17 | 15.82 | 5065.97 | 0.132% | 3684534.04 | 95.98%
23.1 | Ligações definitivas de água, esgoto, luz, força e telefone, Taxas e emolumentos | un | 1 | 5049 | 5049 | 0.1315% | 3689583.04 | 96.11%
19.1 | Espelho com 6 mm de espessura, fixado sobre folha de isopor de 5 mm e folha de compensado de 10 mm | m2 | 17.36 | 269.28 | 4674.7 | 0.1218% | 3694257.74 | 96.23%
5.12 | Fornecimento e assentamento de dobradiças em latão cromado, ref. 90, da LaFonte, de 2.1/2"x3" | Und | 375 | 12.43 | 4661.72 | 0.1214% | 3698919.46 | 96.35%
3.5 | Controle tecnológico do concreto | m3 | 143.77 | 32.13 | 4619.33 | 0.1203% | 3703538.79 | 96.47%
7.30 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 16 mm2 | m | 455 | 9.78 | 4449.56 | 0.1159% | 3707988.35 | 96.59%
7.32 | Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 4", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria | m | 117 | 36.61 | 4282.81 | 0.1116% | 3712271.16 | 96.7%
10.2.2 | Pontos de água, inclusive tubulações e conexõies de PVC rígido rosqueável e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente | PT | 87 | 46.31 | 4028.8 | 0.1049% | 3716299.96 | 96.8%
9.3.6 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 35 mm2 | m | 230 | 17.38 | 3997 | 0.1041% | 3720296.96 | 96.91%
18.7 | Fornecimento e assentamento de cuba retangular de inox Tramontina re. 94050 ou similar, c/ acessórios correspondentes | Und | 27 | 146.88 | 3965.76 | 0.1033% | 3724262.72 | 97.01%
5.6 | PM3 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,80x2,50m, com visor e bandeira, inclusive assentamento | Und | 14 | 278.5 | 3898.98 | 0.1016% | 3728161.7 | 97.11%
9.1.4 | Fornecimento e colocação de tubo de ferro galvanizado schedule 40 de 2.1/2" | m | 103 | 36.72 | 3782.16 | 0.09852% | 3731943.86 | 97.21%
18.4 | Fornecimento e assentamento de bancadas centrais em concreto, 5 cm, revestidas em granito cinza andorinha, nos laboratórios | m2 | 36.56 | 97.84 | 3577.16 | 0.09318% | 3735521.02 | 97.3%
10.3.1 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 100 mm, inclusive rasgos em alvenaria, para colunas de água | m | 190 | 18.39 | 3493.25 | 0.09099% | 3739014.27 | 97.39%
1.6 | Transporte e descarga de expurgo em caminhão basculante de 6,00 m3, distância até 10 Km | m3 | 200 | 17.11 | 3422.1 | 0.08914% | 3742436.37 | 97.48%
23.2 | Habite-se | un | 1 | 3029.4 | 3029.4 | 0.07891% | 3745465.77 | 97.56%
8.7 | Fornecimento e instalação de drenos para central de arsplit | Und | 35 | 86.29 | 3020.22 | 0.07867% | 3748485.99 | 97.64%
1.4 | Raspagem e limapeza manual do terreno | m2 | 3200 | 0.93 | 2978.4 | 0.07758% | 3751464.39 | 97.72%
6.4.2 | PD8V - Porta em placa de ABS (Acritolina, Butadieno e Estireno), com perfil de alumínio, com duas folhas, com 1,45x2,10m, tipo vai-e- vem, da Dânica ou similarinclusive assentamento | Und | 1 | 2850.28 | 2850.28 | 0.07424% | 3754314.67 | 97.79%
12.3 | Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas de 40 x 40 x 60 cm de altura, sobre camada de 10 cm de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro, p/ interligação com a guarita | PÇ | 61 | 45.34 | 2765.68 | 0.07204% | 3757080.35 | 97.87%
5.9 | Porta de giro compensada revestida com melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,60x1,60m, inclusive assentamento (4) 10.05.01 | Und | 21 | 114.44 | 2403.32 | 0.0626% | 3759483.67 | 97.93%
7.33 | Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 2 1/2", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos e alvenaria | m | 108 | 21.69 | 2342.28 | 0.06101% | 3761825.95 | 97.99%
18.14 | Fornecimento e instalação de bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável | Und | 4 | 575.88 | 2303.52 | 0.06% | 3764129.47 | 98.05%
11.1 | Fornecimento e instalação, inclusive tubulação, fiação, tomada e demais acessórios de ponto de tomada de lógica RJ45 com cabo multilam cat6 4P | PT | 43 | 52.66 | 2264.27 | 0.05898% | 3766393.74 | 98.11%
6.1.6 | EA10 - Esquadria em alumínio anodizado na cor natural, com 2 folhas de giro e bandeiras fixasm, inclusive assentamento, de 2,50 x 2,50m | Und | 1 | 2239.73 | 2239.73 | 0.05834% | 3768633.47 | 98.17%
11.7 | Fornecimento e instalação de Switch para 24 portas RJ45, cat 6 de 1 Mb, tricom ou similar | PÇ | 2 | 1101.6 | 2203.2 | 0.05739% | 3770836.67 | 98.22%
11.3 | Fornecimento e instalação de cabo UTP CAT 6 4P 1M entre as caixas de entrada de cada bloco | m | 650 | 3.21 | 2088.45 | 0.0544% | 3772925.12 | 98.28%
10.2.4 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 60 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 101 | 18.39 | 1856.94 | 0.04837% | 3774782.06 | 98.33%
10.1.2 | Ponto de esgoto p/ lavatório, mictório ou bebedouro, incl tubulações/conexões em PVC rígido, sold, até a coluna ou o sub-coletor | PT | 54 | 34.08 | 1840.36 | 0.04794% | 3776622.42 | 98.37%
11.11 | Fornecimento e colocação de mão francesa reforçada para fixação das eletrocalhas 600 mm | PÇ | 40 | 45.9 | 1836 | 0.04782% | 3778458.42 | 98.42%
22.1 | Ligações definitivas de água, esgoto, luz, força e telefone | vb | 1 | 1836 | 1836 | 0.04782% | 3780294.42 | 98.47%
7.20 | Fornecimento e instalação de luminária trapezoidal de sobrepor com pintura eletrostática na cor branca, para 1 lâmpada de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios | PÇ | 10 | 180.69 | 1806.93 | 0.04707% | 3782101.35 | 98.52%
9.1.9 | Fornec e colocação de tampa e ferro fund p/ hidrante e de passeio | PÇ | 12 | 143.49 | 1721.86 | 0.04485% | 3783823.21 | 98.56%
7.22 | Fornecimento e instalação de luminária trapezoidal de sobrepor com pintura eletrostática na cor branca, para 3 lâmpadas de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios | PÇ | 8 | 214.09 | 1712.68 | 0.04461% | 3785535.89 | 98.61%
11.5 | Fornecimento e instalação de ponto de tomada telefônica | PT | 43 | 39.47 | 1697.38 | 0.04421% | 3787233.27 | 98.65%
10.2.1 | Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-c39, da Deca ou similar, de 3/4", inclusive fixação | PÇ | 32 | 50.5 | 1616.09 | 0.0421% | 3788849.36 | 98.69%
11.10 | Fornecimento e colocação de eletrocalha de aço zincada a fogo de 100 x 50 x 3000 mm | m | 20 | 79.56 | 1591.2 | 0.04145% | 3790440.56 | 98.73%
6.3.5 | Fornecimento e instalação de portão, para o gerador, em bartrras, de 5,00 x 2,85m | m2 | 14.25 | 111.38 | 1587.22 | 0.04134% | 3792027.78 | 98.78%
15.9 | Fornecimento e colocação de peitoril em granito cinza andorinha, com 20 cm de largura, nas janelas | m | 105.55 | 13.67 | 1442.66 | 0.03758% | 3793470.44 | 98.81%
20.4 | Pintura com verniz acrílico, três demãos, coral / similar, acetinado sem grades de madeira das portas, inclus fundo preparador, uma demão | m2 | 192.79 | 7.13 | 1374.06 | 0.03579% | 3794844.5 | 98.85%
18.13 | Fornecimento e assentamento de assento Vogue Plus AP50 da Deca, ou similar na cor branco gelo | Und | 22 | 62.42 | 1373.33 | 0.03577% | 3796217.83 | 98.88%
10.1.3 | Ponto de esgoto p/ ralo sifonado, inclusive ralo, incl tubulações/conexões em PVC rígido, sold, até a coluna ou o sub-coletor | PT | 35 | 38.95 | 1363.29 | 0.03551% | 3797581.12 | 98.92%
11.8 | Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24 portas cat 6 | Und | 2 | 681.59 | 1363.18 | 0.03551% | 3798944.3 | 98.96%
7.25 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para lâmpada HQI de 150W ou 75W, inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou similar | PÇ | 7 | 192.96 | 1350.71 | 0.03518% | 3800295.01 | 98.99%
22.2 | Placas de sinalização (identificação de ambiente, inauguração) | pç | 125 | 10.67 | 1333.97 | 0.03475% | 3801628.98 | 99.03%
18.6 | Bacia santária convencional da linha Confort P51 da deca, na cor branca, inclusive parafusos de fixação | Und | 4 | 331.79 | 1327.17 | 0.03457% | 3802956.15 | 99.06%
5.7 | PM5 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 1,45x2,50m, com visor e bandeira, duas folhas, inclusive assentamento | Und | 3 | 420.99 | 1262.98 | 0.0329% | 3804219.13 | 99.09%
6.3.2 | Fornecimento e instalação de portão, para a lixeira, em barras de ferro, com 5,00 c 2,25m | m2 | 11.25 | 111.38 | 1253.07 | 0.03264% | 3805472.2 | 99.13%
18.2 | Fornecimento e assentamento de cuba de embutir redonda L41 da Deca ou similar com acessórios correspondentes | Und | 18 | 65.01 | 1170.22 | 0.03048% | 3806642.42 | 99.16%
18.11 | Fornecimento e assentamento de chuveiro anti- vandalismo da Docol | Und | 2 | 568.01 | 1136.03 | 0.02959% | 3807778.45 | 99.19%
9.1.1 | Fornecimento e instalação de abrigo 2/2 mangueiras de 38 x 15 mm | PÇ | 3 | 365.21 | 1095.63 | 0.02854% | 3808874.08 | 99.21%
9.2.4 | Fornecimento e instalação de central de alarme e detecção endereçável para 16 laços | PÇ | 1 | 1084.72 | 1084.72 | 0.02826% | 3809958.8 | 99.24%
10.1.1 | Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido, soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor | PT | 26 | 41.34 | 1074.72 | 0.02799% | 3811033.52 | 99.27%
6.1.4 | J3 - Janela de correr em alumínio anodizado na cor natural, de 1,50 x 2,25m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento | Und | 1 | 1041.84 | 1041.84 | 0.02714% | 3812075.36 | 99.3%
5.11 | Fornecimento e assentamento de fechadura de cilindro para portas internas ref.521-E_CR da LaFonte, em aço cromado | Und | 21 | 49.58 | 1041.28 | 0.02712% | 3813116.64 | 99.32%
7.6 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição parcial com barramento trifásico para 16 módulos de 100A | PÇ | 4 | 257.04 | 1028.16 | 0.02678% | 3814144.8 | 99.35%
1.8 | Corte de capoeira fina e foice | m2 | 3600 | 0.28 | 1009.8 | 0.0263% | 3815154.6 | 99.38%
10.2.7 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 32 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 119 | 8.19 | 974.07 | 0.02537% | 3816128.67 | 99.4%
7.31 | Fornecimento e instalação de cabo sintenax de 10 mm2 | m | 150 | 6.15 | 921.83 | 0.02401% | 3817050.5 | 99.43%
16.8 | Soleira em lençol de granito na cor cinza, com largura de 15 cm | m | 83.5 | 10.8 | 901.74 | 0.02349% | 3817952.24 | 99.45%
18.12 | Assento AP52 da Deca na cor branca | Und | 4 | 209.3 | 837.22 | 0.02181% | 3818789.46 | 99.47%
9.3.1 | Fornecimento e instalação de para-raio tipo Franklin de cobre ou latão | PÇ | 6 | 137.7 | 826.2 | 0.02152% | 3819615.66 | 99.49%
6.3.4 | Fornecimento e instalação de portão, para o oxigênio, em barras, de 2,50 x 2,85m | m2 | 7.13 | 111.38 | 794.17 | 0.02069% | 3820409.83 | 99.51%
18.15 | Fornecimento e assentamento de barra de apoio em aço inox | Und | 8 | 98.23 | 785.81 | 0.02047% | 3821195.64 | 99.54%
10.2.8 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 25 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 127 | 5.65 | 717.33 | 0.01869% | 3821912.97 | 99.55%
7.34 | Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 2", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos e alvenaria | m | 51 | 13.43 | 684.71 | 0.01784% | 3822597.68 | 99.57%
6.1.9 | EA12 - Esquadria em alumínio anodizado na cor natural, c/ folhas de giro e bandeiras fixas, inclusive assentamento, de 1,50m x 2,50m | Und | 1 | 671.93 | 671.93 | 0.0175% | 3823269.61 | 99.59%
11.6 | Fornecimento e instalação de rack fechado para 12V | Und | 1 | 617.51 | 617.51 | 0.01609% | 3823887.12 | 99.61%
5.3 | Grades de porta com alizares, em madeira de lei de 0,60 até 1,00 x 2,10m, inclusive assentamento (4) 10.11.02 | Und | 8 | 71.72 | 573.75 | 0.01495% | 3824460.87 | 99.62%
9.3.2 | Fornecimento e instalação de ferro galvanizado de 3m x 1 1/4" c/ adaptador e marombinha | PÇ | 3 | 183.6 | 550.8 | 0.01435% | 3825011.67 | 99.63%
11.14 | Fornecimento e colocação de varão rosca total de 3/8" x 3m | m | 24 | 22.95 | 550.8 | 0.01435% | 3825562.47 | 99.65%
9.1.2 | Fornecimento e instalação de registro globo angular de 1.1/2" | PÇ | 4 | 134.54 | 538.15 | 0.01402% | 3826100.62 | 99.66%
18.8 | Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, Deca ou similar, na cor branca, com acessórios correspondentes | Und | 8 | 66.31 | 530.5 | 0.01382% | 3826631.12 | 99.68%
10.2.6 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 40 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 47 | 10.72 | 503.97 | 0.01313% | 3827135.09 | 99.69%
10.2.5 | Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 50 mm, inclusive rasgos em alvenaria para colunas de água | m | 38 | 12.9 | 490.31 | 0.01277% | 3827625.4 | 99.7%
6.3.3 | Fornecimento e instalação de portão, para o depósito de GLP, em barras de ferro, com 1,95 x 2,25m | m2 | 4.39 | 111.38 | 488.98 | 0.01274% | 3828114.38 | 99.72%
11.17 | Fornecimento e colocação de parafusos cabeça lentilha de 1/4" | PÇ | 500 | 0.92 | 459 | 0.01196% | 3828573.38 | 99.73%
7.5 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição geral com barramento trifásico de 1.1/4" x 1/4" | PÇ | 1 | 449.82 | 449.82 | 0.01172% | 3829023.2 | 99.74%
11.12 | Fornecimento e colocação de Patch cordi de 1,20 mm cat 6 1M | m | 43 | 9.18 | 394.74 | 0.01028% | 3829417.94 | 99.75%
10.3.3 | Fornecimento e assentamento de joelho de 90° de 100mm | PÇ | 17 | 22.95 | 390.15 | 0.01016% | 3829808.09 | 99.76%
7.12 | Aterramento de QET | VB | 1 | 385.56 | 385.56 | 0.01004% | 3830193.65 | 99.77%
11.18 | Fornecimento e colocação de porcas de 1/4" | PÇ | 500 | 0.77 | 382.5 | 0.009963% | 3830576.15 | 99.78%
12.1 | Fornecimento e instalação de ponto (eletroduto e fiação) para instalação de câmeras de segurança | PÇ | 9 | 42.27 | 380.4 | 0.009909% | 3830956.55 | 99.79%
5.4 | PM1 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,60 x 2,50m, com bandeira, inclusive assentamento | Und | 2 | 174.45 | 348.89 | 0.009088% | 3831305.44 | 99.8%
11.15 | Fornecimento e colocação de porca sextavada de 3/8" | PÇ | 400 | 0.83 | 331.5 | 0.008635% | 3831636.94 | 99.81%
7.18 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição mnetálico com barramento trifásico para 28 módulos dem de 100 A (Cemar ou similar) | PÇ | 1 | 330.48 | 330.48 | 0.008608% | 3831967.42 | 99.82%
11.19 | Fornecimento e colocação de arruelas de 1/4" | PÇ | 500 | 0.61 | 306 | 0.007971% | 3832273.42 | 99.82%
9.3.7 | Fornecimento e instalação de haste cobreada de 2,40 x 5/8" | PÇ | 12 | 25.36 | 304.32 | 0.007927% | 3832577.74 | 99.83%
7.35 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 80A / 5KA din | PÇ | 5 | 57.13 | 285.66 | 0.007441% | 3832863.4 | 99.84%
9.1.8 | Fornecimento e instalação de bomba de pressurização (2cv) P=30nuca vazão = 513 l/min ligada em by pass | PÇ | 1 | 275.4 | 275.4 | 0.007174% | 3833138.8 | 99.85%
9.3.3 | Fornecimento e instalação de adaptador de 1 1/4" x 1/4" | PÇ | 6 | 45.9 | 275.4 | 0.007174% | 3833414.2 | 99.85%
7.16 | Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço zincada a fogo de 150 x 50 x 3000 | m | 8 | 33.69 | 269.48 | 0.007019% | 3833683.68 | 99.86%
5.2 | Grades de porta com alizares, em madeira de lei de 1,00 até 1,45 x 2,50m, inclusive assentamento (4) 10.11.02 | Und | 3 | 88.97 | 266.91 | 0.006953% | 3833950.59 | 99.87%
9.2.5 | Fornecimento e instalação de sirene eletrônica bitonal | PÇ | 3 | 83 | 249.01 | 0.006486% | 3834199.6 | 99.87%
7.43 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 10 A din | PÇ | 30 | 8.03 | 240.98 | 0.006277% | 3834440.58 | 99.88%
10.3.2 | Fornecimento e assentamento de ralo tipo abacaxi | PÇ | 17 | 13.77 | 234.09 | 0.006098% | 3834674.67 | 99.89%
7.15 | Caixa de inspeção de 50 x 50 x 50cm, paredes em alvenaria, laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro | PÇ | 2 | 116.59 | 233.17 | 0.006074% | 3834907.84 | 99.89%
11.13 | Fornecimento e instalação de caixa de distribuição DG de 60 x 60 x 12 cm com 1BLT- 10 | PÇ | 1 | 229.5 | 229.5 | 0.005978% | 3835137.34 | 99.9%
7.38 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 400A / 35KA din | PÇ | 2 | 112.91 | 225.83 | 0.005882% | 3835363.17 | 99.9%
9.2.2 | Fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebre o vidro | PÇ | 3 | 74.7 | 224.11 | 0.005838% | 3835587.28 | 99.91%
7.17 | Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço zincada a fogo de 100 x 50 x 3000 | m | 8 | 26.44 | 211.55 | 0.00551% | 3835798.83 | 99.92%
6.1.8 | EA11 - Porta em alumínio anodizado na cor natural, c/ folhas de giro e bandeiras fixas, 2,50m x 2,50m | Und | 1 | 206.55 | 206.55 | 0.00538% | 3836005.38 | 99.92%
10.1.7 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, de 50 mm, para esgoto | m | 28 | 7.36 | 205.99 | 0.005366% | 3836211.37 | 99.93%
1.5 | Carga de material proveniente de limpeza do terreno, utilizando pá carregadeira sobre pneus | m3 | 480 | 0.42 | 201.96 | 0.005261% | 3836413.33 | 99.93%
7.21 | Fornecimento e instalação de luminária trapezoidal de sobrepor com pintura eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios | PÇ | 1 | 196.57 | 196.57 | 0.00512% | 3836609.9 | 99.94%
9.3.5 | Fornecimento e instalação de isolador duplo p/ mastro | PÇ | 6 | 30.6 | 183.6 | 0.004782% | 3836793.5 | 99.94%
7.36 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 63A / 10KA | PÇ | 3 | 57.13 | 171.4 | 0.004465% | 3836964.9 | 99.95%
9.2.3 | Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico | PÇ | 1 | 166.74 | 166.74 | 0.004343% | 3837131.64 | 99.95%
7.14 | Caixa de inspeção de 80 x 80 x 80cm, paredes em alvenaria, laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro | PÇ | 1 | 165.32 | 165.32 | 0.004306% | 3837296.96 | 99.95%
7.11 | Fornecimento e instalação de quadro de equipotencialização de terra (QET), inclusive acessórios | PÇ | 1 | 165.24 | 165.24 | 0.004304% | 3837462.2 | 99.96%
7.37 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 40A / 5KA din | PÇ | 3 | 50.12 | 150.36 | 0.003917% | 3837612.56 | 99.96%
7.9 | Ponto de interruptor de 3 seções, pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz | PÇ | 2 | 69.36 | 138.72 | 0.003613% | 3837751.28 | 99.97%
9.3.4 | Fornecimento e instalação de marombinha de 3/4" | PÇ | 6 | 22.95 | 137.7 | 0.003587% | 3837888.98 | 99.97%
10.2.3 | Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, da Deca ou similar, de 3/4", inclusive fixação | PÇ | 2 | 64.01 | 128.01 | 0.003334% | 3838016.99 | 99.97%
11.16 | Fornecimento e colocação de arruela lisa de 3/8" | PÇ | 200 | 0.64 | 127.5 | 0.003321% | 3838144.49 | 99.98%
7.42 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 16 A din | PÇ | 15 | 8.03 | 120.49 | 0.003139% | 3838264.98 | 99.98%
10.3.4 | Fornecimento e assentamento de joelho de 45° de 100mm | PÇ | 7 | 16.52 | 115.67 | 0.003013% | 3838380.65 | 99.98%
7.41 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 20 A din | PÇ | 14 | 8.03 | 112.46 | 0.002929% | 3838493.11 | 99.99%
7.10 | Ponto de interruptor de 2 seções, pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz | PÇ | 2 | 55.62 | 111.23 | 0.002897% | 3838604.34 | 99.99%
9.1.3 | Fornecimento e instalação de esguicho cônico de 16 mm | PÇ | 3 | 36.72 | 110.16 | 0.002869% | 3838714.5 | 99.99%
7.13 | Ponto de interruptor paralelo, inclusive tubulação, placa e demais acessórios, até o ponto de luz | PÇ | 4 | 19.58 | 78.34 | 0.002041% | 3838792.84 | 99.99%
7.40 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 25 A din | PÇ | 9 | 8.03 | 72.29 | 0.001883% | 3838865.13 | 100%
11.9 | Fornecimento e colocação de guia de cabos para 24 portas | Und | 2 | 27.54 | 55.08 | 0.001435% | 3838920.21 | 100%
7.39 | Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 32 A din | PÇ | 4 | 8.03 | 32.13 | 0.0008369% | 3838952.34 | 100%
11.4 | Fornecimento e instalação de curva horizontal 45° de 100 x 50mm | PÇ | 1 | 32.13 | 32.13 | 0.0008369% | 3838984.47 | 100%
9.1.7 | Fornecimento e colocação de joelho de ferro galvanizado 45o de 2.1/2" | PÇ | 3 | 9.18 | 27.54 | 0.0007174% | 3839012.01 | 100%
9.1.5 | Fornecimento e colocação de tê de ferro galvanizado de 2.1/2" | PÇ | 1 | 13.77 | 13.77 | 0.0003587% | 3839025.78 | 100%
9.1.6 | Fornecimento e colocação de joelho de ferro galvanizado 90o de 2.1/2" | PÇ | 1 | 9.18 | 9.18 | 0.0002391% | 3839034.96 | 100%

## Benford
Digitos | Ocorrencias | Ocorrencias (%) | Ocorrencias Lei Benford | Ocorrencias (%) Lei Benford | Diferenca Absoluta | Diferenca Relativa (%)
1 | 78 | 34.21% | 69 | 30.4% | 9 | 13.04%
2 | 37 | 16.23% | 40 | 17.62% | 3 | -7.5%
3 | 31 | 13.6% | 28 | 12.33% | 3 | 10.71%
4 | 16 | 7.018% | 22 | 9.692% | 6 | -27.27%
5 | 22 | 9.649% | 18 | 7.93% | 4 | 22.22%
6 | 12 | 5.263% | 15 | 6.608% | 3 | -20%
7 | 10 | 4.386% | 13 | 5.727% | 3 | -23.08%
8 | 9 | 3.947% | 12 | 5.286% | 3 | -25%
9 | 13 | 5.702% | 10 | 4.405% | 3 | 30%
Total | 228 | 100% | 227 | 100% | 37 | 0%